椎间孔镜镜头维修参数

- 名称型号：

德国Think椎间孔镜TH8700-030L

- 故障表现：

镜下图像模糊，出现渗水现象，镜头保护镜片破损。

- 维修要求：

更换及维修镜头损坏部分，保证镜头可以正常使用，质保不低于半年。

预算：9000元