防褥疮气垫床参数

数量：1个

功能：通过两组各11条气袋每十分钟一个周期的自动交替充气鼓起，抛气收缩，使躺于其上患者的身体受压部得以不时变换。使用本产品，初卧床者便可免受褥疮之苦，已发生褥疮者其患部的血液循环会逐步恢复正常，且空气得到充分流通，伤口也能迅速结疤而愈。

尺寸：充气前尺寸：2000mm×900mm    充气后：1900mm×850mm

适用范围：长时间卧床病人人

充气时间：15到20分钟

气泵功率：20VA

质保：2年