导乐设备招标参数

- 导乐设备组成：导乐车、导乐凳、导乐球、导乐架

- 招标数量：导乐车4个、导乐凳4个、导乐球6个（55cm和65cm各3个）、导乐架6个

- 设备具体参数

1导乐车：

产品高度可调,到胸部,装有四个静音万向轮;其中两轮带刹，便于停放,活动式皮革软面坐板、可以随时装上和取下，前臂支撑架及两个手把。

a.四轮：（后两轮带刹）

（1）外形尺寸：长660mm,宽800mm;

（2）轮规格：100mm*27mm；

b.座高：580mm;

c.座长：600mm,宽：220mm;

d.上部U型台板：600mm*660mm;台面即皮革圈：宽度：95mm;

e.U型台板高度：1040-1200mm；

f.重量:17kg；

f.承重：180kg。

2导乐凳：

材质为优质进口橡木，表面环保清漆工艺；安全承重为260KG；颜色为原木色；尺寸：长宽高550*550*400mm；板材厚度40mm

3导乐球

55cm或65cm其中一种；材质为医用PVC材质。防爆加厚工艺，弹性强、韧性大、稳定性好。

4导乐架：

不锈钢材质，匹配55cm和65cm导乐球，600*900mm，海绵靠背80-90cm高，固定导乐球。

四、质保要求：一年或以上