手术室腔镜器械招标参数

- 名称、数量、型号

推动式冲洗器 10*330mm  1把

分离型抓钳 5*330mm  3把

直型抓钳 5*330mm  1把

粗齿无损伤抓钳 5*330mm  2把

枪式持针器 5*330mm  1把

弯分离钳 5*330mm  1把

- 售后

质保不低于6个月

- 要求

需带样品到现场

预算：1.2万元