空调维修招维修单位

1. 挂机（所有挂机统一报价，不分功率大小）
2. 拆、装
3. 加氟
4. 补焊
5. 更换传感器
6. 更换电脑板
7. 更换风机、风轮
8. 更换四通阀
9. 更换电容
10. 更换遥控信号接收板
11. 更换压缩机
12. 清洗
13. 柜机（以下内容2P、3P、5P分开报价）
14. 拆、装
15. 加氟
16. 补焊
17. 更换传感器
18. 更换电脑板
19. 更换风机、风轮
20. 更换四通阀
21. 更换电容
22. 更换遥控信号接收板
23. 更换压缩机
24. 清洗

三、吸顶机（所有吸顶机统一报价，不分功率大小）

1. 拆、装
2. 加氟
3. 补焊
4. 更换传感器
5. 更换电脑板
6. 更换风机、风轮
7. 更换四通阀
8. 更换电容
9. 更换遥控信号接收板
10. 更换压缩机
11. 清洗
12. 更换排水泵
13. 更换接水盘
14. 更换显示板
    1. 所有加长铜管按空调功率每米分项报价。
    2. 更换的配件必须为空调原厂新配件。
    3. 每半年结算费用，中标单位必须提供详细的结算清单
    4. 接到我院保修电话后必须4个小时内到现场。