富士内镜主机维修参数

一、主机品牌型号：富士XL-4400

SN:5S082A363

二、故障表现：主机可以正常通电，灯泡无法点亮，更换灯泡也无法点亮。

三、维修要求：富士原厂配件

四、维修周期： 合同签订起一个月内

五、售后服务： 保修期6个月，维修工程师提供免费24小时上门服务。

预算：2.8万