关于我院制剂室货梯招标的相关要求

为应对我制剂室杂物电梯因使用年限已久（15年），现故障频发，并报特检中心年检已无法通过，现要求对杂物电梯进行招标更换。

- 投标要求

- 投标人必须具有独立法人资格。

- 投标人须具有上述型式电梯的省级或者省级及以上质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证。

- 电梯品牌不限。

- 此项工作为交钥匙工程，内容包含勘探现场、核对资料和参数、采购、包装、一、二次运输、安全防护、安装、调试、检验检测、税票等一切费用，同时施工完成后，必须报技术监督部门检验，直至取得合格证，费用含在报价内。

- 安装的产品要求质保二年以上，二年内如出现磨损或者故障导致电梯不合格或不能运行，均承诺免费更换、调试、检测等，直至电梯合格。

- 此次招标内容为单价招标。

- 主要参数

- 设备为4层4站杂物电梯；

- 承重：300kg

- 质保期间，中标单位需承担该电梯的年检相关费用。

- 限价不能高于四万元。