新生儿床

1.尺寸：全长820-830mm，全宽530-540mm，全高900-920mm；安全载重10KG。

2.功能：采用优质气泵弹簧，睡盆在0-12°之间进行任意角度调节。

★3.整体采用优质钢材，金属表面经过多道工序处理，采用双重喷涂方式，内外防锈，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强.。粉体采用优质原料，涂膜厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，能延长产品的使用寿命。（提供所投产品制造商的“电泳、粉末喷涂” 流水线现场工艺照片证明，提供喷涂钢板通过≥500小时盐雾实验的第三方 SGS 测试报告)。

4.婴儿睡盆采用全透明ABS材料。

5.脚轮：采用优质直径100mm的树脂双面脚轮，稳定性、安全性极佳，四只脚轮均带有独立刹车。

6.床体下方安装有杂物架。

★7.床垫： 海绵芯床垫，具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等优点。（提供第三方SGS抗病菌阻燃检测报告）。

8.可选配蚊帐、名片夹等。

配置清单

标准配置：

1、床体 1台

2、床垫 1只

3、直径100mm双面脚轮带刹车  4只

4、网篮 1只

5、透明婴儿盆  1只

可选配置：

1.小蚊帐

2.大蚊帐/大蚊帐支架

3.点滴杆/点滴杆支架

4.锐器盒

5.垃圾桶

6.大托物盘

7.小托物盘

8.名片夹（尺寸：120*75mm）

9.抽屉