1. 项目名称：经皮肾镜及输尿管镜维修
2. 控制价：不超过1.7万元
3. 资金来源：自有资金
4. 招标需求

1、维修内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 故障现象及部分检测结果 | 数量（根） |
| 1 | 经皮肾镜 | 狼牌 | 8964.401 | 1. 无图像 2. 前端物镜总成损毁 3. 器械通道磨损 4. 导光束发黄 5. 内部进水零件脏污 6. 外管轻微弯曲 | 1 |
| 2 | 输尿管镜 | 沈大 | JY0604D | 1. 图像模糊 2. 器械通道磨损 3. 光纤折损 4. 物镜损坏 5. 部分控制水阀损坏 | 1 |

\*2、维修服务要求

更换损坏相关零配件，维修完成后确保设备可以正常使用

五、质保要求：所更换零配件质保要求6个月或以上