招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院铝合金门窗维修服务项目

2、预算金额：9万元/年

3、资金来源：自筹资金

4、采购需求：

维修服务内容以及报价（以清单为准，因故障有不可预见性，清单数量暂为估算量，具体维修以实际发生量为准），规格参数为评标重要参数。中标后不得低于此标准。如在实际维修中无法匹配，应使用不低于原厂件的规格参数。

铝合金门窗类，分项报价（按估算量，最高限价9万），填写报价单价和报价总价。注：报价单价不得高于最高限制单价。

| 铝合金 窗类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金 窗户类 |  | 规格参数 | 最高限制单价/只、付、块 | 报价单价/只、付、块（不得高于最高限制单价） | 数量 | 报价总价 |
| 1.四连杆（两只/付） |  | SUS304，壁厚1.0mm | 250 |  | 40付 |  |
| 2.304滑撑（两只/付） |  | SUS304，壁厚1.0mm | 250 |  | 40付 |  |
| 3.把手（只） |  | 锌合金 | 50 |  | 60只 |  |
| 4.传动杆（只） |  | 铝合金 | 120 |  | 100只 |  |
| 5.限位器（只） |  | 铝合金 | 7 |  | 100只 |  |
| 6.窗户玻璃（中空low-e，涉及登高作业） |  | 6遮阳LOW-E+9空气+6透明,需提供合格证 | 2000 |  | 15 m2（不足1m2按1m2计） |  |
| 铝合金 门类 |  |  |  |  |  |  |
| 1.铰链（三只/付） |  | 锌合金 | 100 |  | 20只 |  |
| 2.铝合金把手（只） |  |  | 60 |  | 20只 |  |
| 3.门锁（只） |  |  | 100 |  | 20只 |  |
| 4.玻璃门拉杆（两根/付） |  | SUS304 | 200 |  | 10付 |  |
| 5.玻璃（单层钢化） |  | 6mm | 500 |  | 15 m2（不足1m2按1m2计） |  |
| 6.门夹（只） |  | SUS304 | 50 |  | 12付 |  |
| 7.地弹簧（只） |  |  | 500 |  | 6只 |  |
| 8.门禁磁力锁（付）（仅为门上方锁具，不含读卡系统） |  |  | 2000 |  | 2只 |  |
| 9.闭门器（只） |  |  | 200 |  | 10只 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1、所有投标单位需组织现场勘察，统计和熟悉项目内容，并承诺直至工作完成不缺项，所有工作的胶水、连接件、固定之类的辅材，均含在报价内，不再另计。2、报价中，须含有安装维修、高空作业、各类工具、运输、机械、人员工资、主辅材、脚手架、作业工具，安全设施、安全风险金、税费、保险等一切费用。中标后须签署安全责任书，承担施工过程及售后的一切安全责任。3、维修更换的配件质保一年。 |  |  |  |  |  |

5、合同履行期限：合同签订后生效，服务期3年，一年一签，服务质量作为第二年续签合同重要依据。如1年服务期未满，预算用尽，超出部分不予支付，考核合格后签订下一服务年合同，重新计量；如1年服务期满，预算未用尽，剩余预算归医院，考核合格后签订下一服务年合同，重新计量。

6、付款方式：银行转账

7、供货时间：需承诺随喊随到，紧急维修2小时内进场维修，遇雨、雪、大风天气顺延。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是

2、投标人资质要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有有效的营业执照，经营范围需包含门窗制作或安装或维修业务。

（2）涉及安全的四连杆、滑撑需提供第三方检测报告。

（3）四连杆、滑撑、铝合金窗户把手带样品。

2.2在我院有项目业绩的单位，被列入禁止参加的单位不得参与。

2.3信誉要求：截至提交首次响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的。

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的。

（3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

三、进口项目

非进口项目