- 项目名称:急诊水处理维修

- 医疗器械类别：I类

- 控制价：9500元

- 资金来源：自筹资金

- 采购需求：

- 品牌名称：天创检验分析用纯水设备

- 型号：TCHS-10RO/100F

- 设备现状：急诊检验科100L水处理设备，现因水质不达标需更换该设备全套水处理相关耗材，更换后水质需达到检验分析用水标准。

- 耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 4021 | 1 | 支 |
| 2 | 混合树脂 | 5L | 6 | 包 |
| 3 | 预处理 | 20英寸 | 1 | 套 |
| 4 | 微孔 | 5英寸5微米 | 1 | 支 |

六、付款方式：设备配件全部安装完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。